	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정·보완 명령 현지 확인검사 결과보고[특종주유소 등 3개소]

1. 예방과-6950(2014.5.9.)호 『위험물취급소 시정보완명령 확인계획[특종주유소 등 3개소]』 과 관련입니다.

2. 위와 관련 『위험물취급소 시정․보완 명령에 따른 현지확인 검사결과』를 다음과 같이 보고 합니다.

○ 시정·보완명령 확인결과

연번	구 분	대 상 명	주 소	확인자	보완기간 도 래 일	확 인 검사일	확 인 결 과
1	주유취급소	북악주유소	종로구 평창문화로 137	장. 박희정	2014. 5.12.	2014. 5.16.	완 비
2	주유취급소	특종주유소	종로구 평창문화로 90	장. 박희정	2014. 5.12.	2014. 5.16.	완 비
3	주유취급소	명경주유소	종로구 평창문화로 135	장. 박희정	2014. 5.12.	2014. 5.16.	완 비

붙임  현장 확인 사진 1부.  끝.

★담당자	박희정		위험물안전팀장	우경식		예방과장	전결 05/16 박정수
협조자
시행	예방과-7489	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울특별시 종로구 종로1길 28 종로소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	737-5119	/전송	02-739-0119	/	parkhc0119@seoul.go.kr	/	대시민공개