		강남수도사업소
CU########6#######A06###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수 탐지신고 민원 처리 완료(대치동 952-0)

1. 옥외누수 탐지신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	1002014017123	신청일자	2014년 05월 16일
누수위치(주소)	135280 서울 강남구 대치동 952-0
신청인	고용진	연락처	#############
신청인(주소)	서울 강남구 대치동 952-0
현장도착시간	16시 40분	출동인원	2
누수여부	N	누수탐지여부	Y
조사자	백길현	처리일자	2014년 05월 16일
처리결과	하수도에서 누수 소음이 발생 탐지의뢰건, 주변관로 탐지결과 누수 이상없음

끝.

주무관							백길현				급수운영과장					05/16 代공문수
협조자
시행			급수운영과-10028										(						)		접수												(						)
우	135-855					서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동 459-4 강남수도사업소 급수운영과)																/
전화		02-3146-4868							/전송			02-3146-4889					/														/	대시민공개