함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	문정동 지역 수질사고 관련 급수운영 대책 관계자회의 개최

1. 문정동 지역 수질사고와 관련하여 급수운영상 문제점 등 대책방안을 마련하기 위해 아래와 같이 관계자회의를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

가. 일  시 : 5. 23(금) 10:30

나. 장  소 : 본부 급수부 사무실

다. 참석대상

◦ 본  부 : 누수방지과 노후관정비 담당주무관

◦ 사업소 : 강동수도사업소 급수운영과 담당주무관(직반장 포함)

◦ 정수센터 : 광암정수센터 정수운영 담당 주무관

라. 안  건

◦ 문정동 수질사고 관련 조치계획 검토

- 문정동 87번지 일대 매설된 노후관로(D250㎜ 등)에 대한 내부상태 확인                      - 오금, 광암배수지 급수구역에 대한 순환관망 개선방안

- 장지지구(송파파인타운 등) 공급관로 세척방법 검토(퇴수밸브 설치 등)

- 문정지구 고지대지역(표고 25~35m 이상)의 급수체계 오금배수지                       전환방안 검토

◦ 고지대 및 다량 급수처에 대해 탁도계 등 추가설치 검토

※ 강동수도사업소는 오금, 광암배수지 급수구역에 대한 순환관망 등을                      검토할 수 있도록 세부 계획서를 작성(도면 포함)하여 참석.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	누수방지과장,강동수도사업소장(급수운영과장),광암아리수정수센터소장(정수운영과장)
주무관	김진성		배수과장	박기범		급수부장	05/16 이상홍
협조자	주무관	김기범
시행	배수과-3245	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1436	/전송	02-3146-1429	/	kjs3386@seoul.go.kr	/	대시민공개