정수약품 계근관리대장(PAC 2014년 상반기 3차)

주무관	정수과장			결재
이동조	05/16 현인식
협 조

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC3종)

구분 기간	입고일	입고 요청량(kg)	외부공인 계량(kg)	자체 계근량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
2014. 5.12~ 5.16	5.12	25,000	25,000	25,560	6609	30.5	1.376	#1-PAC-4호
	5.12	25,000	25,240	25,090	6609	26.5	1.376	#1-PAC-4호
	5.12	25,000	25,290	25,090	6611	23.5	1.374	#1-PAC-4호
	5.13	25,000	25,350	25,150	8334	23.6	1.374	#1-PAC-4호
	5.13	25,000	25,110	24,930	6609	23.5	1.374	#1-PAC-4호
	5.13	25,000	25,400	25,250	6620	23.5	1.374	#1-PAC-4호
	5.13	25,000	25,080	25,010	8334	23.5	1.372	#1-PAC-4호
	5.14	25,000	25,080	24,870	6609	23.5	1.370	#2-PAC-A호
	5.14	25,000	25,080	24,970	8334	23.6	1.368	#2-PAC-A호
	5.15	25,000	25,200	25,100	8334	24.5	1.368	#2-PAC-A호
	5.16	25,000	25,050	25,220	6609	36.2	1.368	#2-PAC-B호
	5.16	25,000	25,300	25,120	6609	37.1	1.364	#2-PAC-B호
			이	하	여	백
합계		300,000	302,180	301,360				입고량적정

붙임 : 1. 납품요구서 1부.

2. 계근표 1 ~ 12. 1부.  끝.