출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이경섭	김태형	05/16 안재엽

	명에 의하여 2014.05.16. 다점형 상관식, 음청식 누수탐지 및 옥외민원탐지 기간제탐지 현장점검차 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 .05. 16.
보고자 : ########################

보 고 내 용
일 시	2014.05.16. 09:30 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서
내용	□ 출장목적 - ###################(아차산31블럭)다점형로그수거 - ################# 다점탐지 - ############## 외1개소 민원탐지 □ 점검결과 및 조치계획 - ###################(아차산31블럭)다점형로그수거 : 조사한바 누수이상없음 - ################# 다점탐지 : ############ 누수적출 - ############## 외1개소 민원탐지 : 민원처리후 수요가설명함
비 고