문서번호	급수운영과-11107
결재일자	2014.5.16.
공개여부	부분공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
이경섭	김태형	05/16 안재엽
협 조

탐 지 작 업 일 지(B조)

탐 지 일		2014년 05월 16일 (금요일)			주 무 관		주 무 관	공 무 직
탐지구역		광진,중랑구 관내			#####		#####	#####
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	묵동 35	#############	민원	ASP		하수도누수(수요가설명)
2	아차산 41	#############	의뢰	ASP		조사결과 누수이상없음 (#############)
3	아차산 37	############### ###########	공문	ASP		조사결과 누수이상없음			D=300m/m
4
5
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고
수 거	아차산 31	###################	16	누수 이상 없음
설치 및 수거	아차산 38	###################	4	##################	공문발송