“비상구는 생명의 문”비상구 안전관리를 생활화 합시다!
	광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	종합정밀점검 결과 시정보완명령대상 확인점검 계획 보고(교원성수물류센터,메디슨빌딩,한강한신아파트,구의현대프라임아파트,동부경찰관기동대)

1. 관련근거

○ 예방과-7066(2014.04.14.)호 『종합정밀점검 시정보완 명령서(구의현대프라임아파트)』

○ 예방과-7262(2014.04.16.)호 『종합정밀점검 시정보완 명령서(성수동한강한신아파트)』

○ 예방과-7263(2014.04.16.)호 『종합정밀점검 시정보완 명령서(메디슨빌딩)』

○ 예방과-7694(2014.04.22.)호 『종합정밀점검 시정보완 명령서(교원성수물류센터)』

○ 예방과-8342(2014.04.30.)호 『종합정밀점검 시정보완 통보서(동부경찰관기동대)』

2. 2014년 종합정밀점검결과에 따른 소방시설 시정보완명령 이행여부 확인점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 확인대상

연번	대 상	위 치	시정기한일	확 인 일	확 인 자	비고
1	교원성수물류센터	성동구 성수동2가 279-6 (아차산로13길 30)	2014.05.12	2014.05.19	전윤재 신재석
2	메디슨빌딩	광진구 뚝섬로23길 17 (자양동 41-9)	2014.05.13	2014.05.20
3	한강한신아파트	성동구 성수이로 3 (성수동2가 442)	2014.05.13	2014.05.20
4	구의현대프라임아파트	광진구 광나루로56길 29 (구의3동 631-1)	2014.05.14	2014.05.21
5	동부경찰관기동대	성동구 성수이로7길 11 (성수동2가 333-13)	2014.05.15	2014.05.21

나. 안전책임자 : 소방장 전윤재

다. 점검결과 조치 : 불이행시 소방관계법령에 따라 처리

라. 행정사항 : 확인일 및 확인자 변경시 출장명령부 보고로 갈음 처리.

붙임  시정보완명령 내역 각 1부.  끝.

담당자	신재석		검사지도팀장	서백호		예방과장	전결 05/16 문정명
협조자
시행	예방과-9438	(		)	접수		(		)
우	143-847	서울 광진구 능동 1~233 능동 18-39 광진소방서 예방과	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-452-3285	/전송	02-458-0119	/	madamo28@seoul.go.kr	/	대시민공개