문서번호	정수시설과-2208
결재일자	2014.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
고재연		김구식	05/16 정남기
협조
	정수과장		현인식

재건설및 고도정수처리시설공사 하자보수관련 회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

우리센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 하자보수와 관련 시공업체 담당자와 연석회의를 개최하고 그 결과를 보고합니다.

1. 일    시 : 2014. 5. 12. 16:00

2. 장    소 : 우리센터 소장실

3. 참석대상 : 소장, 정수과장, 정수시설과장

담당자 고재연, 장현성

시공업체 현대건설(주) 토목환경사업본부 김범수차장.

4. 안    건 : 미보수 하자건에 대한 보수계획 및 처리방안.

5. 회의내용 :

- 작금 세월호 참사, 지하철추돌 사고 등 안전사고와 관련 안전의식 고취와         장기 미해결된 하자사항에 대하여 보수계획 및 해결방안 강구.

- 특히 입상활성탄 흡착지 역세척시 배출수 처리가 원활하지않아 수질         사고 우려가 있는 하자보수는 24일한 조치요망.

- 기타 하자사항에 대하여 건별로 조치계획 수립 및 조속조치 요망.

- 매주 월요일 하자사항과 관련 연석회의 개최(하자조치 진행확인)

첨부 : 영등포아리수정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 하자현황 1부, 끝.