		송파소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2014. 소방용수 신설 완료에 따른 검수결과 보고

1. 관련문서

가. 재난대응과-2263(‘14. 1. 27.)호「2014년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 및 예산 배정 알림」

나. 현장지휘대-1565(‘14. 2. 12.)호「2014. 소방용수시설 신설 예정지 파악」

다. 급수운영과-6748(‘14. 5. 1.)호「소방용수시설 공사완료 통보」

라. 재난관리과-1269(`14.5.8)호『2014. 소방용수 신설 완료에 따른 검수지시(통보)』

2. 위와 관련 우리119안전센터 관내 2014 신설소화전 설치완료에 따른 검수결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 신설 검수대상 : 4개소

나. 검수결과

계	양호	불량	비고
4	3	1

붙임 : 신설  검수 결과   4부.  끝.

							잠실119안전센터장
담당자							이준호			팀장					김선광					119안전센터장					05/16 김칠회
협조자
시행			잠실119안전센터-2432									(						)		접수											(						)
우	138-120					서울 송파구 석촌호수로 151 잠실119안전센터															/
전화		02) 422-0119						/전송			02) 3431-2415					/	ppippo4200@seoul.go.kr												/	대시민공개