소방특별조사 세부조사표(중계4동 주민센터)

검사일시 : 2014.5.14 14:30～15:50

1. 조사대상

대 상 명	중계4동 주민센터(지하1층 다목적실)			전화번호	2116-2723
소 재 지	덕릉로82길 50	대표자	심 재 용	주 용 도	업무시설
건물구조	양식 철근조 3/1층 중 지하1층(다목적실)			소방안전관리자	김 종 채

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	안전관리자 업무 적정 이행됨
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	사용처 없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	사용처 발견치 못함
④ 소방시설(필요 시)	소화기 적정관리토록 지도함
⑤ 피난시설(필요 시)	피난구 적정 관리됨

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 :

결재	담당자		1팀장		119안전센터장
	박종호		임극목		05/16 이재원
협조