함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	종로소방서
수신	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제목	급수탑(신급-1호) 폐전 결과 보고(종로소방서)

1. 관련근거

가. 본부 재난대응과-13980(2012.6.25.)호 『소방시설물 혁신적 기능정비 및 관리 체계 구축계획 시달(통보)』

나. 현장지휘대-5076(2012.7.10.)호 『급수탑 폐전 계획보고』

다. 현장지휘대-7657(2012.9.14.)호 『급수탑 임시폐전 알림』

라. 현장지휘대-1475(2013.2.6.)호 『2012년 소방용수시설 신설 및 보수완료 검수결과 및 조치요청 통보』

마. 중부수도사업소 시설관리과-307(2014.01.03.)호 『‘13년 소방용수시설 설치, 보수 실적 통보』

바. 현장지휘대-1845(2014.2.17.)호 『2013년도 소방용수시설 신설 및 보수완료에 따른 검수 결과보고』

사. 현장지휘대-5194(2014.5.15.)호 『급수탑 폐전 계획 보고(신급-1호)』

아. 현장지휘대-5218(2014.5.16.)호 『급수탑(신급-1호) 폐전 결과 보고(시달)』

2. 위호와 관련하여 우리서에서 관리하는 급수탑의 폐전결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 폐전 소방용수시설 현황

용수번호	용수구분	주 소	관 할	폐전일	비고
신급-1호	급수탑	종로구 자하문로 93 신교119안전센터 앞	신교	2014.5.15.	폐전

나. 폐전사유

○ 급수탑이 보도 중간쪽 위치로 시민 통행 불편

○ 도시미관 저해

○ 급수탑 인근에 소방용수시설 2개소(신-119, 신-120호) 설치되어 재난발생시 소화용 급수에 지장을 주지 아니함

○ 도시미관 고려 저수조, 급수탑 등 점진전 폐전 추세

붙임  1. 폐전 소방용수시설(급수탑) 현황 1부.

2. 급수탑 및 주변소방용수시설 위치도 1부.  끝.

							종로소방서장
담당자							장봉수			대응총괄팀장					김용갑					현장지휘대장					전결 05/16 김상곤
협조자
시행			현장지휘대-5222									(						)		접수											(						)
우	110-140					서울 종로구 수송동 146-2															/			http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화		02)736-3119						/전송			02)736-3117					/	jbongsoo@seoul.go.kr												/	대시민공개