함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	실정보고 회시(부단수 차단공법 관련)

1. 공사감독2처-6588(2014.5.15.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 귀 공단에서 감독중에 있는 「2013년 동대문구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(장기계속)」 공사에 대한 공사실정 보고제출에 대하여 아래와 같이 회시하오니 시공감리(및공정관리)업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명 : 2013년 동대문구관내 상수도시설물 설치및보수공사

나. 공사위치 : 용두동 463-23

다. 공사개요 : 노후밸브 교체(D=1,200mm), 부단수 차단공법

라. 실정보고 : 해당공법에 대한 KC인증 여부

마. 회시내역 : 라인스토핑 기계는 KC인증 대상에 해당되지 않음.

끝.

	동부수도사업소장
주무관	강무진		주무관	정윤상		시설관리과장	05/16 이시우
협조자
시행	시설관리과-11256	(		)	접수		(		)
우	133-070	서울특별시 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동)	/
전화	3146-2803	/전송	02)3146-2839	/	big4sun@seoul.go.kr	/	대시민공개