	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	투표소 소방특별조사 세부조사표(홍제현대아파트101동 주차장)

검사일시 : 2014.4.30(수)

1. 조사대상

대 상 명	홍제현대아파트101동 주차장			전화번호	02)395-0791
소 재 지	서대문구 통일로39가길57	대표자	각세대주	주 용 도	공동주택
건물구조	양식 RC조 슬라브가 15/1층			소방안전관리자	김효성 #############

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○ 1층 주자창 투표소 지정됨 ○ 유사시 행동요령 숙지함	○소방안전관리자에게 예방순찰 철저토록 지도함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 화기 및 특수가연물 사용처 없음	○ 해당사항 없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당사항 없음	○ 해당사항 없음
④ 소방시설(필요 시)	○ 스프링쿨러설비 설치되어 있음	○투표소당일 소화기 집중 배치토록 지도함
⑤ 피난시설(필요 시)	○ 1층 주차장이므로 피난시 어려움 없음	○ 유사시 대비 차량이동조치 지도함

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 한국전기안전공사 점검 필함

담당자	천익희		2팀장	조영만		119안전센터장	05/16 조동철
협조자
시행	홍은119안전센터-2037	(		)	접수		(		)
우	120-100	서울 서대문구 홍은동 홍은중앙길83(11-854)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-379-9119	/전송	02-394-0571	/	heebram@yahoo.co.kr	/	대시민공개