	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	투표소 소방특별조사 세부조사표(홍은제1동 주민센터)

1. 조사대상                              검사일시 : 2014.5.9(금)

대 상 명	홍은제1동 주민센터			전화번호	02)330~8129
소 재 지	서대문구 홍은동 11-853	대표자	서대문 구청장	주 용 도	공공시설
건물구조	양식 RC조 슬라브가 3/1층			소방안전관리자	남 수 혁

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○ 지하1층(강당) 투표소로 지정됨	○소방안전관리자에게 예방순찰 철저토록 지도함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 화기 및 특수가연물 사용처 없음	○ 해당사항 없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당사항 없음	○ 해당사항 없음
④ 소방시설(필요 시)	○ 소화기 적정 비치됨	○ 투표소 소화기 집중배치 및 유사시대비 철저토록 지도함
⑤ 피난시설(필요 시)	○ 피난구등 피난시설 적정함

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 한국전기안전공사 점검 필함

담당자	신치호		3팀장	정재철		119안전센터장	05/19 조동철
협조자
시행	홍은119안전센터-2080	(		)	접수		(		)
우	120-823	서울 서대문구 홍은동 11-854	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-3144-6119	/전송	02-3141-6919	/	975113as@seoul.go.kr	/	대시민공개