	은평소방서
수신자	대응관리과장
(경유)
제 목	응암1 주택재건축 정비사업구간 내 임시폐전 소화전 복구완료 대상 검수결과 보고

1. 대응관리과-4269(2014.05.14.)호 『응암1 주택재건축 정비사업구간 내 임시폐전 소화전 복구완료 대상 검수 지시』와 관련입니다.

2. 응암1 주택재건축 임시폐전 소화전 복구완료 대상으로 역촌안전센터관내에 이설된 관리전환 소화전 104004호에 대한 현지확인 검수결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 총 1개소(신규 이설 비소 31호 해당 지하식 소화전)

연번	용수번호	이설 전			이설 후
		위 치	식구분	관할	위 치	식구분	관할	비고
1	104004	백련산로 49 (응암동 622-7)	지하식	녹번	서오릉로 25길 27 (구산동 308-113)	지하식	역촌	관리전환

나. 확인 및 검수내용 : 이설소화전 제반사항 확인 및 검수(붙임)

붙  임 : 1. 소방용수 전산자료 기초조사서 1부.

3. 소방용수기록카드 1부.

4. 현지확인 결과 복명서 및 결과서 1부.  끝.

	역촌119안전센터장
담당자	신춘수		3팀장	김형래		센터장	05/19 이중용
협조자
시행	역촌119안전센터-2462	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 진관동 120번지(통일로 962)	/
전화	02-388-7880	/전송	02-389-0674	/	snchoso@seoul.go.kr	/	대시민공개