	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재방어 검토회의 결과보고(노원구 공릉동64-1 군인APT201동 914호)

1. 검토회의

일     시 : 2014. 5. 19. 08:30~09:00 (월)

참석인원 : 17명

2. 화재발생 현황

발생일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
2014.5.17	23:40	23:40	23:48	00:04

가. 시 간

위 치	건 물 구 조	용 도
노원구 공릉동 64-1 군인아파트 201동 914호	RC	주거

나. 장 소

다. 원인 및 개요 : 상기 주소지 거주자가 욕실에서 사용하는 가온기의 과열로 고무대야에 착화발화

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음(사망 : 명, 부상 : 명)

2) 재산피해 : 646천원 (부동산 500천원, 동산 146천원)

3) 기    타 :

3.출동인원및장비

1) 인 원 : 47명(소방44, 경찰3)

2) 장 비 : 17대(지휘차 1, 펌프4, 탱크4, 굴절1, 조명1, 구급2, 구조3. 경찰1)

4. 수리 현황

- 아파트9층 옥내소화전2개소

5. 화재방어활동

- 출동중 교통상황 : 이상없음

- 최초 목격상황 : 9층 주민이 신고

- 현장 활동상황 : 공릉대 현장도착하여 확인한 바 9층에서 소량의 연기와 냄새가 발생, 수색한 바 914호 욕실에서 연기 및 불꽃 발생중이었고 즉시 옥내소화전 40mm 수관 2본 전개, 화점 집중방수 및 연소확대 방지함

- 각 조별 임무 기록

о 현장안전책임관(1팀장) : 화재 현장지휘 및 무선교신

о 1팀장 : 현장지휘보조 및 진압작전수행

о 관 창 수 : 소방호스 전개 화재진압 및 안전조치

о 관창보조 : 소방호스 전개 화재진압 및 관창수보조, 파괴활동

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 특이사항없음

7. 위치도 및 작전도

위치도	회의사진
작전도(평면도)

끝.

담당자	위성구		1팀장	소호영		센터장	05/19 박희기
협조자
시행	공릉119안전센터-1984	(		)	접수		(		)
우	139-808	서울특별시 노원구 화랑로 482 공릉119안전센터	/	http//fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-976-0119	/전송	02-975-0616	/	24779@seoul.go.kr	/	대시민공개