소방장비 고장발생알림
문서번호	현장대응단-1659	결재	담당자	2팀장	현장대응단장
등록일자
			염진호	박남중	05/19 구삼서
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	4번 차고문	관리부서		현장대응단
고 장 일 시	2014. 5. 19.	장 소		차 고
등록번호(ID)
조 치 사 항	유지보수 전문업체에 수리 의뢰
원인 및 상태	장기 사용으로 인한 스프링 파손(절단)으로 작동 불능
담당자 의견	잦은 출동에 따른 장기사용으로 차고문 스프링 교체 요망
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 5월 19일 장비담당자 계급 소방위 성명 이 병 균 (인) 계급 소방위 성명 이 흥 구 (인) 계급 소방위 성명 김 진 술 (인) 구로소방서장 귀하

	현장대응단장