소방특별조사 세부조사표(2) - 투표소 등 소규모시설

검사일시 : 2014. 5. 19 14:00～16:00

1. 조사대상

대 상 명	연가초등학교(1-3반) - (제5투표구)			전화번호	02-372-3044
소 재 지	서대문구 증가로 12가길46-50	대표자	학교장	주 용 도	교육연구시설
건물구조	양식 철근조 슬라브가 4/1층 중 1층			소방안전관리자	신용대 (행정실장)

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○시설담당 신광수에게 화재예방 및 안전관리업무 등 철저토록 지도함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○불을 사용하는 설비 없음 (신관)
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○특이사항 발견못함
④ 소방시설(필요 시)	○소화기 2개, 자탐설비(수 신기 본관 행정실), 복도에 옥내소화전 설치됨
⑤ 피난시설(필요 시)	○창문에 방범창 설치됨. 유사시 주출입문 및 뒷문 이용 대피 유도토록 지도함

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 확인한바 특이사항 발견못함

결재	담당자		2팀장		센터장
	안종월		조원보		05/19 김천준
협조