2/4분기 공원음수대 수질검사

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	代윤성호	05/19 김규복

대시민공개

	명에의거 관내 공원에 설치된 아리수 음수대 2/4분기 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 5. 19
복 명 자 : 주무관 이 위 복

□ 검사일자 : 2014.  5. 19

□ 검 사 자

- 수질팀 : 공업6급 윤성호.  시설관리6급 이위복

□ 검사대상

- 성동. 광진구 공원에 설치한 아리수 음수대 134대

- 검사완료 :  8대

- 미 검 사 :  0대

□ 검사방법 및 검사항목

-관내 공원에 설치된 아리수 음수대 수돗물을 휴대용 잔류염소 측정기(잔류염

소), 탁도계(탁도), 수질측정기(pH, 철, 구리)로  현장에서 수질측정

□ 검사결과

-대현산배수지공원 외 3곳에 설치한 아리수음수대 8대 수질검사결과 “붙임 문      서”와 같이 8대 모두 먹는물 수질기준 이내로 적합하였음.

검사유형 검사수 검사결과	계	단독	아파트	연립	공원	학교	기타
	8	0	0	0	8	0
적 합	8	0	0	0	8	0
부 적 합	0	0	0	0	0	0
미 검 사	0	0	0	0	0	0

□ 조치사항

- 대현산배수지공원 외 3곳에 설치한 아리수 음수대 8대  수질검사결과 8대 모두     먹는물 수질기준에 적합하여 수질검사결과표에 기재하였으며, 담당자에게 기타     아리수수질에 대하여 문의사항 이 있을경우 동부수도사업소 수질팀(3146-2652~2659)     으로 연락하도록 안내 하였음.

붙  임 : 공원음수대 수질검사결과 1부.  끝..