구급장비 고장수리 처리 결과 보고서
문서번호	시흥119안전센터-2025	결재		진압2대장	센터장
등록일자
			김윤영	전승범	05/19 이수원
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	블랙박스(CCTV)	관리부서		시흥119안전센터
고 장 일 시	2014.5.19.	장 소		구급차량 내
모델명	DS1004
처리 내역	․처리업체: 대성전자 ․처리일시: 2014.5.19.
수리 내역	CCTV 점검완료(녹화저장 이상없음)
담당자 의견	점검 후 CCTV녹화상태 양호확인, 외장하드 연결 케이블 불량
그 밖의 사 항	추후 본서에서 케이블 구매
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장 수리 요청한 통신장비를 수리 완료 했음을 보고합니다. 2014년 5 월 19 일 장비담당자 계급 지방소방사 성명 김재명 (인) 장비담당자 계급 지방소방사 성명 김윤영 (인) 장비담당자 계급 지방소방사 성명 황수나 (인) 소방기관의 장 귀하