문서번호	시설과-2450
결재일자	2014.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전시설팀장	시설과장
김기성		강지식	05/19 한성현
협조

평화주차장 CCTV DVR 고장 및 정비

2014.5

서부공원녹지사업소

(시 설 과)

평화주차장 CCTV DVR 고장 및 정비

평화공원 주차장 내 설치된 CCTV DVR 컴퓨터 이상으로 실시간 감시를 할 수 없어 이를 정비하여 기전시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 시설현황

구 분	평화공원 주차장 CCTV DVR	비고
제조회사	삼성 (SVR-5416A)
설치대수	1대 (CCTV 카메라-7EA)
설치년도	2002

□ 점검내용

○ 점검일자 : 2014. 5.19

○ 점 검 자 : 전기.통신 담당자 자체 점검

□ 점검결과

○ 문제점

- CCTV DVR 컴퓨터 이상으로 실시간 모니터 및 녹화 불량.

- 삼성 SVR-5416A 제품단종으로 동일모델 부품교체는 불가능.

- 평화주차장 내 CCTV 카메라 및 DVR 노후로 인한 전면교체요망.

○ 조치 계획

- CCTV DVR 관련하여 설치업체에 의뢰하여 출장 AS수리.

□ 현장 사진

평화공원 주차장 내 CCTV DVR	모니터링 상태

□ 행정사항

○ 일상경비로 집행

○ AS 관련하여 선견적이 어려워 수리완료 후 견적 및 비용 처리.

○ 예산과목

-서부공원녹지사업소산하공원유지관리.일반운영비.사무관리비(201-02)