	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설 착공 건축공사장 소방안전교육 결과보고

1. 관련근거

가. 예방과-5389(2014.5.7.)호 「건축공사장 및 지하시설물 소방안전대책 알림」

나. 예방과-5492(2014.5.9.)호 「소방시설공사 착공신고서 서류검토 및 처리완료(중앙대학교310관건물)」

다. 예방과-5546(2014.05.12.)호 「소방시설공사 착공 건축공사장 소방안전교육 계획」

2. 위와 관련  연면적 5천㎡ 이상 소방시설 착공 신고 건축공사장에 대한 현장방문 소방안전교육(현장 안전점검 병행) 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일    자 : 2014. 5. 16(금)

나. 대    상

건축구분	공사장명	건축주	위 치	층 수 (지상/지하)	연면적 (㎡)	용 도
신축	중앙대학교 310관건물	학교법인 중앙대학교	흑석동 221 (흑석로6길 61)	12/6	74,855.74	교육연구

다. 출장교육자 : 예방계획 소방장 박정원, 시설지도 소방교 전광배

라. 교육인원 : 안전담당자 황재훈 등 3명

마. 교육 및 현장확인사항

○ 관계자 대상 용접, 우레탄 폼 작업 시 유의사항 등 안전 교육

○ 용접·용단 작업 시 사전신고 확행 지도

○ 화재감시자 지정, 공사장 내 안전관리 철저 지도, 위험물 저장 취급 교육

○ 건축공사장 화재예방 메뉴얼 배부 공사장 현장안전점검 실시

※ 공사장내 흡연구역을 별도 지정 운영하고 있음

붙임  공사장 현장 안전점검표 1부.  끝.

담당자	박정원		예방팀장	김의한		예방과장	전결 05/19 代김의한
협조자
시행	예방과-5867	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1195	/전송	02-846-1194	/	pjw17@seoul.go.kr	/	부분공개(6)