	은평소방서
수신자	서부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	소방용수 보수공사 완료에 따른 검수결과 알림(맨홀인상)

1. 서부수도사업소 시설관리과-12568(2014.05.14.)호 『소방용수 보수공사 완료에 따른 검수요청』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 소방용수 보수공사 완료(맨홀인상)에 따른 검수결과를 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검수 대상 : 1개소

나. 검수 결과 : 양호(향후 맨홀인상시 보행에 지장이 없도록 주의요망)

3. 협조사항

가. 시설관리과-9285(2014.04.09.)호 『소방용수 신설에 따른 검수요청』와 관련하여 신속한 소방용수 점유 및 원활한 소방작전 수행을 위해 불량 대상 소화전에 대한 신속한 조치완료 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

붙  임 : 보수 소화전 검수 대상 및 검수결과 1부. 끝.

	은평소방서장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	이문형		대응관리과장	전결 05/19 김학태
협조자
시행	대응관리과-4437	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 통일로 962(진관동 120)	/	http://www.fire.seoul.kr/eunpyeong
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개