	동작소방서
수신	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제목	91.동작-사용불가 비상소방용수 현황 및 전산삭제 요청

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난대응과-4270(2014.2.19.)호 “2014년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 시달”

다. 현장지휘대-3007(2014.4.9.)호 “91.동작- 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과보고”

2. 위와 관련, 우리서에서 관리 운용중인 소방용수시설에 대한 상반기 일제점검 결과 긴급시 실질적으로 사용이 어려운 비상소방용수시설을 다음과 같이 보고하오니, 해당 대상에 대한 행정정보시스템상 삭제 등 필요한 조치 바랍니다.

-       다     음       -

가. 대   상 : 총 23개소 중 10개소

나. 사   유 : 저수조 폐쇄, 흡수관 연결 어려움 등

다. 요청사항 : 119행정정보시스템상 삭제 요청(소방서 담당자 삭제불가)

라. 세부내역 : 붙임참조

붙  임     91.동작-사용불가 비상소방용수 현황 1부.  끝.

	동작소방서장
담당자	황선희		대응총괄팀장	왕상욱		현장지휘대장	전결 05/19 장세교
협조자
시행	현장지휘대-4383	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로16길 55(신대방2동 460-19)	/
전화	02)842-1196	/전송	02)848-2111	/	sonny0326@seoul.go.kr	/	대시민공개