행복을 위한 약속, Safe 강동!
	강동소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	2014년 소방용수시설 신설 및 보수공사 검수 결과보고

1. 관련근거

가. 강동수도사업소 시설관리과-6664(2014.5.8.)호『소화전 설치 및 보수 내역 통보』

나. 현장지휘대-4051(2014.5.12.)호 『2014년 소방용수시설 신설 및 보수공사 검수 지시』

2. 2014도 소방용수시설 신설 및 보수공사 1차분이 완료됨에 따라 검수 확인후 다음과 같이 결과 보고합니다.

가. 대   상 : 신설 3개소 / 보수 5개소 [붙임1 참조]

나. 확인사항

1) 출수압 및 지하식소화전 심도, 배수상태 등 정상시공 여부

2) 주차구획선 간섭, 소화전 위치 불량 등 각종 민원 제기 우려 대상 여부

3) 주변 환경정리 여부, 기타 기능상 이상유무 등

붙임  소방용수시설 신설 및 보수대상 확인결과(양식) 1부.  끝.

	길동119안전센터장
담당자	박종성		2팀장	최양규		센터장	05/19 강석오
협조자
시행	길동119안전센터-1999	(		)	접수		(		)
우	134-811	서울특별시 강동구 천중로 215	/
전화	02-487-6119	/전송	02-486-1727	/	dhdiehd@seoul.go.kr	/	대시민공개