함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	################################
(경유)
제 목	'14년 상반기 저수조 청소 협조안내

1. 우리시 상수도 행정에 협조하여 주신 고객님께 깊은 감사를 드립니다.

2. 귀 사우나 건물은 건축법 시행령 별표1 제2호 가목에 의한 아파트 및 그 복리시설에 해당하는 건축물로서 저수조 청소 등 위생조치를 이행하여야 할 대상건물로

3. 수도법 제 33조에 의거 건축물 또는 시설의 소유자나 관리자는 매년 저수조 청소(상, 하반기 각1회이상) 및 수질검사(연1회)를 실시하고, 그 결과를 남부수도사업소 급수운영과로 기한(6월 30일)내 반드시 제출하여야 함을 알려드립니다.

4. 아울러 상기사항을 숙지하시어 미이행에 따른 범칙금(2년이하 징역 또는 1천만원이하 벌금)등 불이익 처분이 발생하지 않토록 관리사무소와 원만히 협조하여 저수조청소가 이루어 지도록 하여주시기 바랍니다. 끝.

	남부수도사업소장
주무관	정덕모		주무관	강동길		급수운영과장	05/19 장시명
협조자
시행	급수운영과-10910	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)	/
전화	02-3146-4572	/전송	02-3146-4589	/	duckwool@seoul.go.kr	/	부분공개(6)