문서번호	시설개선과-2536
결재일자	2014.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장
지양수		05/19 신동호
협 조

실내체육관 화장실 환기설비 개선공사외  기타 기계설비 보수공사

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울특별시체육시설관리사업소

시설개선과

실내체육관 화장실 환기설비 개선공사외

기타 기계설비 보수공사

실내체육관내 화장실에 대한 환기설비 개선공사와 보조구장 공기조화기 휀 모터 교체로 쾌적한 공기질의 실내환경을 조성코자합니다.

□ 추진배경

○ 실내체육관 화장실 개선 공사 : 기존 환기방식이 부적합하여 화장실 환기가 제대로 이루어지지 않아 악취가 발생됨으로 인해 사용자들이 불편을 느끼고 있음

□ 실내체육관 화장실 환기설비 현황

여자화장실	남자화장실	관리사무실 화장실

○ 기타 기계설비 보수공사

□ 보조구장 공기조화기 휀 모터 1개 교체 : 장기간 사용으로 인한 휀 모터의 소음과 진동 발생으로 교체 필요

□ 주경기장 냉각탑 모터 2개 교체 : 냉각탑 전원공급이 440V에서 380V로 조정됨에 따라 기존 440V용 모터를 380V용으로 교체 필요

□ 조치방안

○ 실내체육관 화장실 환기설비 개선 공사

□ 기존방식 : 벽부형 휀에 의한 천정속 배기로 실제 환기가 이루어지지 않음

□ 개선방식

∘ 시로코휀과 덕트라인 설치로 건물 외부로 배기

□ 시행계획

○ 시행방법 : 설비전문업체에 의뢰하여 공사 시행

○ 소요예산 : 9,141천원

○ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장운영및유지관리, 일반운영비, 공공운영비

○ 공사기간 : 2014.5.22. ~ 6.12.

○ 계약방법 : 수의계약.  끝.