	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	투표소 소방특별조사 세부조사표(홍제원현대아파트117동)

검사일시 : 2014.5.7(수)

1. 조사대상

대 상 명	홍제원현대아파트 117동			전화번호	02)379-9324
소 재 지	서대문구 통일로34길 43번지	대표자	각세대주	주 용 도	공동주택
건물구조	양식 철근콘크리트조 슬라브가 18/0층			소방안전관리자	송진택

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○ 1층 제2경로당 투표구 지정됨 ○ 소방시설 전반적 숙지 및 대처요령 숙지함	○ 소방안전관리자에게 예방순찰 철저토록 지도함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 1층 주방 도시가스 사용함	○ 도시가스 안전사용토록 지도함
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당사항 없음	○ 해당사항 없음
④ 소방시설(필요 시)	○ 소화기 비치 관리됨	○ 소화기 집중배치 및 안전에 최선을 다해줄 것을 당부함
⑤ 피난시설(필요 시)	○ 피난구등 피난시설 관리 유지됨	○ 유사시 대비 상시 문개방토록 지도함

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 한국전기안전공사 점검 필함

★담당자	고병수		3팀장	정재철		119안전센터장	05/19 조동철
협조자
시행	홍은119안전센터-2075	(		)	접수		(		)
우	120-842	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	379-9119	/전송	394-0571	/		/	대시민공개