피난·방화시설 불시단속 조사서(텔미노래바)

확인일시:2014.05.16.

대상명	텔미노래바		위 치	관천로 36-1
대표자	김인숙	전화번호	#############		업종	유흥주점
규 모	양식 철근·콘크리트조 스라브가 2/-1층, 연면적 314.64㎡ 지하 1층 사용면적 99.36㎡

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄·훼손·변경행위	폐쇄·훼손·변경행위 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	물건적치 및 장애물 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등 및 피난방향 적정함
방화셔터 작동여부	해당사항 없음
기타사항 (안내문배부, 관계인교육 등)	비상구 등 안전관리 안내문 배부 및 업주(김인숙)외 1명에 대한 소방안전교육 실시함
참 고	비상구 적정 관리 및 피난 대피 요령 교양함

2014년 5월 16일

조사자 : 계급 소방위 성명  이중구 (인)

계급 소방장 성명  이운행 (인)

결재	담당자		진압3대장		지휘3팀장		현장대응단장
	이운행		이중구		조덕봉		05/19 박성근
협조