【별지 제4호서식】

물품제조(수리)계약 심사 요청서

대시민공개

시 행	정수시설과-408
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접 수
접수일자

주무관		정수시설과장	소장			결재
김효준		남효돈	04/09 유성종
협 조

건 명	1송수펌프 고압기동반4면외 1종 제작구매		요청기관	암사아리수정수센터
산출금액	207,075,000원
제조(수리) 기 간	계약일부터 60일
예정원가 작성자	․ 담당부서 : 암사아리수정수센터 ․ 작 성 자 : 정수시설과 (전화번호 : 3146-5773)
예산내역	사 업 명	예산과목			예산액(천원)
	본관 차단기반외 3종 제작구매	자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비			145,000
○ 제조(수리)개요 - 6.6kV 고압모터기동반 교체 4면, 철거 1면 - 저압배전반 보수 2면
◦ 첨부서류 1. 제조원가 계산서 1부 2. 제조(수리) 사양서 1부 3. 그 밖에 심사에 필요한 서류

	암사아리수정수센터소장

제조원가계산서
◦ 품 명 :	1송수펌프 고압기동반4면외 1종 제작구매	◦ 수 량 :	고압기동반 교체 4면, 철거 1면 저압반보수 2면
◦ 규 격 :	기동반 900*2350*2000	◦ 제조기간 :	계약일로부터 60일

구 분 비 목			단위	산 출 금 액			구 성 비	비 고
				수 량	단 가	금 액
제조원가	재료비	직접재료비				104,679,952	61.36%
		간접재료비
		작업설․부산물등(△)
		소 계				104,679,952	61.36%
	노무비	직접노무비				26,087,765	15.29%
		간접노무비				8,830,708	5.18%
		소 계				34,918,473	20.47%
	경비	전 력 비
		수도광열비
		운 반 비
		감가상각비
		수리수선비
		특허권사용료
		기 술 료
		연구개발비
		시험검사료
		지급임차료
		보 험 료
		복리후생비
		보 관 비
		외주가공비
		안전관리비
		소모품비
		여비․교통비․통신비
		세금과공과
		페기물처리비
		도서인쇄비
		지급수수료
		기타법정경비				7,524,355	4.41%
		소 계				7,524,355	4.41%
일반관리비 ( )%						10,298,594	6.04%
이 윤 ( )%						13,178,626	7.72%
총 원 가						170,600,000	100%
부 가 가 치 세
총 계

공사원가계산서
◦ 품 명 :	1송수펌프 고압기동반4면외 1종 제작구매	◦ 수 량 :	고압기동반 교체 4면, 철거 1면 저압반보수 2면
◦ 규 격 :	기동반 900*2350*2000	◦ 제조기간 :	계약일로부터 60일

구 분 비 목			단위	산 출 금 액			구 성 비	비 고
				수 량	단 가	금 액
제조원가	재료비	직접재료비				5,481,808	31.06%
		간접재료비
		작업설․부산물등(△)
		소 계				5,481,808	31.06%
	노무비	직접노무비				8,002,184	45.34%
		간접노무비				832,227	4.72%
		소 계				8,834,411	50.05%
	경비	전 력 비
		수도광열비
		운 반 비
		감가상각비
		수리수선비
		특허권사용료
		기 술 료
		연구개발비
		시험검사료
		지급임차료
		보 험 료
		복리후생비
		보 관 비
		외주가공비
		안전관리비
		소모품비
		여비․교통비․통신비
		세금과공과
		페기물처리비
		도서인쇄비
		지급수수료
		기타법정경비				844,656	4.79%
		소 계				844,656	4.79%
일반관리비 ( )%						909,652	5.15%
이 윤 ( )%						1,579,473	8.95%
총 원 가						17,650,000	100%
부 가 가 치 세
총 계