문서번호	기후대기과-9264
결재일자	2014.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		대기개선팀장	기후대기과장
김우용		윤준성	05/20 최영수
협조

2014년 자동기상관측시스템(ＡＷＳ）

기상관측기 검정 계획

2014. 5.

기후대기과

2014년 AWS 기상관측기 검정 계획

우리시에서 운용하는 기상관측의 표준화․정확성을 확보하기 위해 관측기의 검정을 실시하여 도시기후변화에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

○ 기상관측표준화법 제13조(기상측기의 검정), 동법시행령 제6조(기상측기의 검정)

□ 검정계획

○ 사 업 명 : ’14년도 자동기상관측기 검정

○ 검정기간 : ’14.10.01 ~ ’14.12.25

○ 설치대수 : 기상관측장비 26기(세부내역 붙임 참조)

○ 검정측기 : 온도계, 습도계, 풍향계, 풍속계, 강수량계

□ 세부추진계획

○ 검정기관 : 한국기상산업진흥원

- 기상관측표준화법 13조 및 동법 시행규칙 제7조.

○ 검정대상 : 서울시 자동기상관측시스템(AWS) 26기의 기상측기

○ 기상측기의 검정 유효기간(기상관측표준화법 시행규칙 제9조관련)

측기의 종류	검정유효기간(년)
온도, 습도, 풍향, 풍속, 강수량	3(‘14검정대상)
일사, 일조, 증발계	5(‘13검정완료)
위의 기상측기 중 2종 이상의 기상측기가 구조상 하나로 되어 있는 기상측기	각 기상측기의 검정유효기간

○ 처리절차

<동법 시행규칙 제7조 관련>

○ 소요예산 : 20,780,760원 (세부내역 붙임 참조)

검정비 총액 : 20,926,620원(부가세포함)
구 분	산 출 내 역
검정수수료	품 명	수수료(원)		수 량	금 액(원)	비 고
	온 도	268,000		26	6,968,000
	습 도	97,800		26	2,542,800
	풍 향	42,300		26	1,099,800
	풍 속	135,000		26	3,510,000
	강수량	163,500		26	4,251,000
	수수료 소계				18,371,600
출장비	일비	40,000		13	520,000
	유류비	170		780	132,600
합 계 : 19,024,200원			부가세 : 1,902,420원			20,926,620

<동법 시행규칙 제10조1항 기준작성>

□ 행정사항

○ 출장검정으로 기상관측장비 설치 기관 업무협조.

붙임 : 1. 검정대상 설치현황 1부.

2. 기상진흥원 견적서 1부.  끝.