문서번호	수도자재관리센터-8906
결재일자	2014.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
조중엽		조현외	05/20 성시영
협조

대형수도계량기 고장교체 장애수전

조치 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

대형수도계량기 고장교체 장애수전 조치 결과보고

□ 수전현황

주소	구경	기물번호	교체 사유	교체장애내역	비고
송파구 잠실동 19 잠실엘스(대림건설)	300mm	D14-514010	고품질교체	도로~계량기까지 약10m(접근불가)
송파구 잠실동 19 잠실엘스(현대,삼성)	300mm	D14-514011	고품질교체	도로~계량기까지 약10m(접근불가)

□ 현장사진

-10톤 유압크레인을 불러서 인근 도로변에 세우고 계량기 교체 작업을 실시(거리 약 10m)	-계량기를 계량기실에 내려 교체 작업진행
-10톤 유압크레인을 불러서 인근 도로변에 세우고 계량기 교체 작업을 실시(거리 약 10m)	-계량기를 계량기실에 내려 교체 작업진행

□ 장애현황

○ 300mm계량기는 자체 중량이 무거워 크레인 작업만 가능함.

○ 계량기 교체업체 공사계약서에는 2.5톤 차량 2대를 확보하도록 되어 있어 업체

보유 차량(붐대 길이3m 이내)으로는 작업이 불가.

○ 그러나 현장 여건은 멘홀 위치가 아파트울타리와 조경경관내에 있어 멘홀뚜껑까지 약10m거리인데 현재 운용중인 작업차량(2.5톤)의 크레인으로는 작업이 불가함.

□ 조치결과

○ 크레인 업체 2곳에 전화 문의한 바 대형 수도계량기 300mm를 10m거리로 안전하게 작업할 수 있는 규모는 10톤 크레인이 적정하다는 의견을 받음

○ 크레인 업체 2곳에 견적(건설기계 10톤 유압크레인-1/2일 임차)을 받아 고장계량기에 대하여 즉시 2014.05.16.(금) 교체작업을 시행함.

- 견적 : 영성크레인 300,000원(부가세별도), 칠성크레인 400,000원(부가세 별도)

□ 소요예산

○ 금330,000원(10톤유압크레인 1/2일 임차비용-부가세 포함)

□ 행정사항

○ 서울시내 크레인 업체중에서 카드결재가 가능한 업체가 없으며 크레인 업체(영성크레인) 대표(김철현)에게 일상경비집행 무통장입금 방식으로 지급.

붙 임 : 견적서 각1부.  끝.