다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	유독물영업자 취급시설 관리 철저

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 유독물취급사업장(사용업)에 대한 정부합동점검 및 감사원 점검한 결과 아래와 같은 사항으로 지적되는 사례가 발생하고 있어 알려드리니, 사업장 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 주요지적사항

○ 유해화학물질관리법 시행규칙 제17조[별표3]에 따라

- 유독물이 지하로 스며들지 아니하도록 배수설비 및 집수설비를 설치하여야 하나 미설치

- 액체상태의 유독물을 적재하거나 하역하는 장소에는 작업시 유독물의 유출을 방지할 수 있는 방지턱 등을 설치하여야 하나 미설치

붙임 : 유독물영업자의 취급시설기준 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	엠코테크놀로지코리아(주),노원자원회수시설,노원열병합발전소,마포자원회수시설,서울화력본부,(주)오이코스,양천자원회수시설,목동열병합발전소,(주)서남물재생센터,강남자원회수시설,헨켈테크놀러지스(유)전자재료사업부지점,한국후지필름(주),삼경물산(주)
주무관	신수양		생활환경팀장	이상진		생활환경과장	05/20 박희균
협조자
시행	생활환경과-7348	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	2133-3727	/전송	2133-1027	/	newss@seoul.go.kr	/	대시민공개