문서번호	급수운영과-3202
결재일자	2014.5.20.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
김형구	05/20 최임봉
협 조

영상감시시스템 점검일지(2014.5.20)

구 분 사업소	C C T V 점검결과	화상회의 통화시간	화상회의 통 화 자	이상유무 및 조치내용			비 고
				CCTV 통합장비	화상회의장비	통신 회선
중 부	이상없음	08:45	주익선	정상	정상	정상
서 부	〃	08:43	민성준	〃	〃	〃
동 부	〃	08:42	김진우	〃	〃	〃
북 부	〃	08:41	최진곤	〃	〃	〃
강 서	〃	08:47	김봉수	〃	〃	〃
남 부	〃	08:43	김창호	〃	〃	〃
강 남	〃	08:51	김문호	〃	〃	〃
강 동	〃	08:40	안철화	〃	〃	〃
광 암	〃	08:45	임경종	〃	〃	〃
구 의	〃	08:47	신왕성	〃	〃	〃
뚝 도	〃	08:43	박종선	〃	〃	〃
영 등 포	〃	08:48	윤진성	〃	〃	〃
암 사	〃	08:53	김유찬	〃	〃	〃
강 북	〃	08:41	박정하	〃	〃	〃
특이사항	특이사항 없음