정 기 점 검 보 고 서

(시설물명 : 반포천2복개)

문서번호	시설보수과-2047
보존기간	년
결재일자	2014.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
정규용		김찬구	05/20 민승기
협조
	주무관		김원도

시 설 물 명

반포천2복개

시설물

개  요

폭 8.15~36m

길이  1,550m

법정구분

(1종)

준공

연도

1976

관 리 책 임 자

남부도로사업소 시설보수과

직 급

지방시설주사

정규용

점 검 자

남부도로사업소 시설보수과

주 점 검 자

지방시설주사

정규용

합 동 점 검 자

지방토목운영주사보

김원도

합 동 점 검 자

□ 점검일시 : 2014.05.20. (화)

□ 점검구간 : 상부

□ 점검 구간내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련사항						조 치 후 이상발생 여 부	비 고
연번	위치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조치내용

□ 새로운 이상 발생 현황

위치

손상내용

손상

규모

손상

등급

조치계획

전 문 가

자문여부

비  고

동작대교

진입부

차량충격흡수시설 파손

충격흡수시설보수

-사고원인자보수

사진#1

동작대교

진입부

차선규제시설 파손

차선규제블럭보수

-일상유지보수공사

사진#2

따로붙임 : 위치도 및 사진 1부 .  끝.

□ 위 치 도

반포천2복개

□ 현황사진

#1-1 동작대교 진입부 충격흡수시설 보수전	#1-2 차량충격흡수시설 보수후-원인자보수

#2-1 동작대교 진입부 차선규제시설 보수전	#2-2 차선규제블럭 보수후-일상유지보수