문서번호	정수과-1167
결재일자	2014.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		윤현진	05/20 이태일
협조

정수약품(Cl2·CO2) 관리대장

2014. 05.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2014년 정수약품(Cl2ㆍCO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	염소가스 입고량			염소가스 출고량				염소가스 재 고 량	이산화탄소 약품관리 현황
05/	정수장	취수장	합 계	전염소	중염소	후염소	합 계	정수장	입고량	사용량	잔고량
이월량								11,935			9,767
1				0	55	77	132	11,803	0	0	9,767
2				0	53	71	124	11,679	0	0	9,767
3				0	47	70	117	11,562	0	0	9,767
4				0	45	74	119	11,443	0	0	9,767
5				0	54	73	127	11,316	0	0	9,767
6				0	54	70	124	11,192	0	0	9,767
7				0	58	72	130	11,062	0	0	9,767
8				0	54	82	136	10,926	0	0	9,767
9				0	55	85	140	10,786	0	0	9,767
10				0	59	87	146	10,640	0	0	9,767
11				0	60	80	140	10,500	0	0	9,767
12				0	60	98	158	10,342	0	0	9,767
13				0	80	97	177	10,165	0	0	9,767
14				0	58	85	143	10,022	0	0	9,767
15				0	64	78	142	9,880	0	0	9,676
16				0	69	94	163	9,717	0	0	9,767
17				0	73	92	165	9,552	0	0	9,767
18				0	99	92	191	9,361	0	0	9,676
19				0	90	74	164	9,197	0	0	9,676
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0	0	0	0	1,187	1,551	2,738		0
소 계	9000	54,000	63,000	0	4,445	7,272	11,717		70,000	73,322
총 계	9,000	54,000	63,000	0	5,632	8,823	14,455		70,000	73,322

끝.