함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년도 여름철 풍·수해 대비 수방장비 순회점검 결과보고

1. 관련근거

○ 재난대응과-10521(2014.5.7.)호 “2014년 여름철 풍수해 종합대책 알림”

○ 주간보고회의 서장 특별지시(2014.5.12.)호“수방장비 현황파악”

○ 현장지휘대-4436(2014.5.12.)호 “2014년 여름철 풍수해 대비 수방장비 순회점검 계획”

2. 우리 서 2014년 여름철 풍·수해 대비 수방장비 순회점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2014. 5. 13(화) ~ 5. 14(수)

나. 대  상 : 각 119안전센터(구조대)

다. 방  법 : 구조구급팀장(구조담당) 순회 방문

라. 결  과

○ 배수지원 장비 중 수중펌프 2개 고장(신정 1, 목동 1)

- 고장 내역 : 토출부 호스 노후

마. 향후조치

○ 2대 수리 의뢰 : 양천구청(안전치수과 하수기전팀) 이동정비반

○ 창고 보유분(수중펌프 5대) 119안전센터 사용전환

- 교체 수량(2) : 신정(1), 목동(1)

- 잔류 수량(3) : 양천 추가 지급(3)

붙임  수방장비 점검결과 1부.  끝.

담당자	한승진		구조구급팀장	김대선		현장지휘대장	05/20 이남재
협조자
시행	현장지휘대-4681	(		)	접수		(		)
우	158-051	서울 양천구 목1동 919-6(목동서로 180)	/
전화	2654-0763	/전송	2652-2286	/	sjhan815@seoul.go.kr	/	대시민공개