출 장 결 과 보 고 서

담당자		검사지도팀장	예방과장		결재
이영재		함창진	05/20 김철수
협 조
	센터장			김정록

	명에 의하여 2014. 5.20. 소방특별조사와 관련 정릉동,길음동에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 5 . 20 .
보 고 자 : 소방위 : 김정록, 소방장: 이영재

보 고 내 용
일 시	2014.5.20. 13:00~17:00
건 명	소방특별조사 출장결과보고(5.20)
내용	〇 김효진건물(성북구 삼양로9길 10) 소방특별조사 실시 한바 특이사항없음. 〇 최정택건물(성북구 삼양로9길 18) 소방특별조사 실시 한바 특이사항없음. 〇 유상운건물(성북구 삼양로9길) 길음뉴타운 개발로 인해 철거됨. 〇 유시영건물(성북구 삼양로9길) 길음뉴타운 개발로 인해 철거됨. 〇 동일빌딩(성북구 삼양로4길 4) 소방특별조사 실시 한바 특이사항없음. 〇 LG하우징(성북구 서경로18길) 도로확충으로 인해 철거됨. 〇 한은타운(성북구 서경로 92) 소방특별조사 기실시함(중복대상). 〇 백석기건물(구,서상관)(성북구 서경로11길 1) 소방특별조사 실시 한바 특이사항없음. 〇 이종권건물(성북구 서경로15길 35) 소방특별조사 실시 한바 특이사항없음.
비 고