투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	시설과장
(경유)
제 목	곤충관 유리온실 외부 바닥침하 보수 협조요청

1. 우리과에서 운영하는 곤충관 유리온실(곤충생태관) 호주관측 출구외부 바닥이 침하되어 관람편의 저해와 바닥 갈림현상으로 상시 위험성을 내포하고 있어

2.  안전사고 예방과 쾌적한 관람환경 조성을 위해 출입문 침하부분 보수를 의뢰하오니 시설물 안전유지관리에 만전을 기할 수 있도록 협조하여 주기시 바랍니다.

가. 보수내역

순번	제 목	동물사	위 치	보수요청내용	비 고
1	유리온실 출입구 바닥침하 보수	곤충관 (유리온실)	호주관쪽 출구	바닥침하 원상복구 (출입구 개폐가 어렵고 바닥 갈림현상이 있음)	현장방문 협의

붙임 : 곤충관내 바닥침하부분 위치도 1부. 끝.

	동물기획과장
주무관	조신일		주무관	정한성		동물기획과장	05/20 김태원
협조자
시행	동물기획과-4031	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 막계동 서울대공원 동물원 동물기획과	/	http://www.grandpark.seoul.go.kr
전화	500-7782	/전송	500-7995	/	metather@seoul.go.kr	/	대시민공개