문서번호	시흥119안전센터-2056
결재일자	2014.5.20.
공개여부	대시민공개

★담당자	센터장	소방행정과장			결재
박태식	이수원	05/20 이종환
협 조

안전관리활동 결과보고서

□ 소방서 : 구로소방서

□ 부  서 : 시흥119안전센터

일시	2014. 5. 20.(화) 12:14 ~ 13:33
장소	금천구 시흥동 105-1번지 필승아파트 2동 301호
출동소방력	10명 5대(펌프, 탱크, 300호, 구급)
상황	■ 화재 □구조 □구급 □교육훈련 □ 기타 재해상황
안전관리 활동	■ 화재진압활동 □긴급구조활동 □구급활동 □ 차량운행활동 □교육훈련활동 □ 시민안전교육활동 □ 기타 활 동 (소방용수조사)
미흡한점	육군 필승아파트 단지내 2동 301호에서 발화된 화재로서 현장 도착하여 아파트 내부 진입한 바 심한 열과 검은 연기가 휩싸여 진화에 많은 애로가 있었음에도 각 대원들이 공기호흡기 등 안전장구를 장착하고 침착하게 진압을 하였으나, 화재 진화 초기에 대원들간의 의사소통이 부족하여 약간의 어려움이 있었음이 아쉬웠음
개선할점	평소 대원들간의 현장에서 겪었던 사항들에 대해 많은 대화가 필요하며 또한 실전적 훈련을 수시로 함으로서 현장에서의 능숙하고 원활한 진압 활동을 할 수 있도록함이 좋다고 생각함