	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설종합정밀점검결과 시정보완명령대상확인점검 결과보고 (동아에코빌아파트 외1)

1. 예방과-5267(2014.5.15)호 『소방시설 종합정밀점검결과 시정보완 명령대상 확인점검 계획(동아에코빌아파트 외2)』과 관련입니다.

2. 소방시설 종합정밀점검결과 시정보완명령서 발부 대상에 대한 현장확인 점검 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 점검일 : 2014. 5. 20.

나. 대  상 : 동아에코빌아파트 외1

다. 확인자 : 소방위 정덕재, 소방장 윤혁준

라. 확인결과 : 완비

대 상	위 치	점검구분	명령일	보 완 완료일	확인일	확인 결과
동아에코빌 아파트	도봉구 도봉로180길 6-23	종합정밀	2014. 04.24	2014. 05.15	2014. 05.20	완비
브라운스톤 아파트	도봉구 도봉로146길 36	종합정밀	2014. 04.30	2014. 05.15	2014. 05.20	완비

붙 임 : 특수장소 점검확인서(종이문서) 각1부.  끝.

담당자	정덕재		검사지도팀장	代진광미		예방과장	05/20 이연호
협조자
시행	예방과-5472	(		)	접수		(		)
우	132-020	서울 도봉구 도봉로 666 (방학동 708)	/
전화		/전송	3491-6119	/		/	대시민공개