학교음수대 관리실태 점검 보고

등록번호	시설관리과-7382

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	김주경	송근호	05/20 이계환

명에 의거 아리수 음용율 향상을 위한 학교내 설치된 음수대 관리 계획에 따라 3개 학교에

출장하여 관리실태를 점검하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2014. 5. 20.

보고자 : 지방시설주사보  성명 : 김 주 경

음수대 현황

연번	학교명	주소	음수대 수량	점검결과 및 조치사항
1	상일여자중학교	강동구 상일동 189	9개소	관리상태 양호
2	상일여자고등학교	강동구 상일동 189	18개소	관리상태 양호
3	상일미디어고등학교	강동구 상일동 189	17개소	관리상태 양호

조사내용

1. 수질검사 검사표 부착유무

2. 청소상태 점검

3. 수도꼭지 및 시설 고장여부 확인

4. 기타사항-점검대장 첨부

조치의견

- 상일여자중학교 외 2개소의 학교 음수대는 관리상태가 양호하며,

- 주기적인 점검을 실시하여 음수대 유지 관리 업무에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 음수대 관리 점검 복명서 각 1부.  끝.