보고서(시편확인)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
이덕규	이경재	05/20 우종근
협 조

문서번호 :	급수운영과-7759

배수과-3245(2014.05.19.)호와 관련 문정동 지역 수질사고와 관련입니다.

□ 현  황

○ 보고요지 : 배수관 상태확인(D=250㎜)

○ 위    치 : 송파구 문정동 37-7~84(시편채취위치 문정동 90)

□ 보고내용

○ 문정동 지역 수질사고와 관련 조치계획으로 문정동 37-7~84구간에 매설되어 있는 배수관(D=250㎜,L=400m)에 대하여 관노후 상태를 확인하고자 함.

□ 보고자의견

○ 『2014년 마천동외13개동 상수도공사』계약상대자인 ㈜미래엔티씨에 부단수천공하여 시편을 확인하도록 작업지시하고자 합니다.

- 공사개요 : 부단수분기 시편확인 D=250/100㎜

붙임  위치도 1부.  끝.