문서번호	정수시설과-2333
결재일자	2014.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
고재연		김구식	05/20 정남기
협 조

2014년 상반기 하자검사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

영등포아리수정수센터

2014년 상반기 하자검사 계획

물품, 공사 등의 납품 및 준공검사후 하자기간내의 사업에 대한 2014년 상반기 정기 하자 검사를 시행하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

근거 법령

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행규칙 제69조(하자검사), 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(제13장 공사계약 일반조건) 10절 3(하자검사) ‘나’항

하자 및 만료 도래 최종검사 대상

대    상 :

- 『제3공장 여과지 개량공사』 외 45건

총 계	기계분야	전기분야	토목, 건축	수질
46	11	18	13	4

검사기간 : 2014. 05. 26. ~ 06. 05.

검 사 자 : 분야별 담당직원

2정수장 재건설 및 고도정수처리시설공사 하자분은 별도 집중관리(18건)

구 분		검 사 자		비 고
취 ․ 정수장	기계	지방공업주사	김오열
		지방공업서기	김익동
	전기	지방공업주사	오재승
		지방공업주사	양묘식
	토목,건축	지방시설주사	고재연
		지방시설주사	김왕주
	수질	지방공업주사	이동조
		지방운영주사보	이경철

검사내용 : 시설물의 변형, 정상작동 여부

토목, 건축구조물의 변형, 훼손, 균열, 누수 등 이상여부

기계, 전기, 기타시설물의 정상작동, 부품파손, 오차발생 등 이상여부

검사방법

현장 실사하여 이상유무 확인

- 상기 검사내용을 별첨양식에 의거 현장 점검시 작성

행정 사항

하자검사 및 보수관리부 작성 기록관리

발생된 하자는 해당업체에 신속히 보수 정비토록 조치

- 계약상대자(시공사)로 하여금 ‘하자 보수계획’을 수립하여 제출토록   하고, 보수공법의 적정여부를 검토한 후 보수토록 조치

별첨 : 1. 하자검사대상 관리부 및 하자검사 조서 1부. 끝.