함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신	암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설 책임감리원
(경유)
제목	암사 #2정수장 고도처리시설 연결공사 준비철저

1. 서울시 상수도사업본부 배수과-3051(2014.05.12)호와 관련입니다.

2. 암사정수센터 고도정수처리시설 공사와 관련하여 귀 감리단에서 추진 중인 암사 #2정수장 여과지~고도처리시설 유출입 연결관로 작업 시 차질없는 수돗물 생산을 위해 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연결작업 내용

1) 일시 : 2014. 5. 22.(목) 11:00~19:00(8시간)

2) 내용 : 암사 2정수장 여과지~고도처리시설 유출입 연결관로 맹판 절단

나. 조치요청사항

1) 인력, 장비 등 작업 전 점검 등 사전준비 철저

- 각 작업위치 별 인력배치, 장비가동상태 사전점검 등

2) 배수 시 인력, 장비를 최대한 투입하여 배수시간 최대한 단축

- 배수펌프(4.5㎥/min) 4대 이상 설치하여 배수시간을 최대한 단축

- 배수위치(접합정, 염소혼화지 등)를 2개소 이상 분산배수

3) 완료 후 생산에 지장이 없도록 작업 후 즉시 청소 등 뒷 정리 철저

4) 정수센터와 작업자 간 연락체계 확보 및 지시사항 이행 철저

5) 공사 총괄관리자 지정 등 긴급사항 대체 방안 마련

6) 연결공사 담당자 업무분장 내역, 연락처 등 사전 제출(4부 이상). 끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	서홍교		정수과장	05/20 김영배
협조자
시행	정수과-1072	(		)	접수		(		)
우	134-852	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화	02-3146-5742	/전송	02-3146-5708	/	bulla0220@seoul.go.kr	/	대시민공개