문서번호	수도자재관리센터-8966
결재일자	2014.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
최정화	박병원	05/20 성시영
협 조

관급자재 공장검사 대체 보고

[대형26]

2014. 5.

s

관급자재 공장검사 대체 보고

2014년도 구매발주한 공사용자재 구매건(대형26) 대하여 신속하고 안정적인 자재 수급을 위하여 공장검사를 입고 검사로 대체하고자 합니다.

□ 현   황

○ 발주건명 : 이탈방지압륜 80mm외 4종 구매(대형26)

○ 납품업체 : (주)정원주철 (대표 송권섭)

○ 구매 및 배정현황 :

발주건명	구매 품명 및 수량	배정 품명 및 수량	납품요구일 (납품기한)	비고
이탈방지압륜 80mm외 4종 구매(대형26)	이탈방지압륜 250조	좌동	2014.05.09 (2014.06.08)

□ 보고내용

○ 공장검사 대체 사유

- 현재 각 사업소별 공사가 본격적으로 시작되어 안정적인 자재수급이

요구됨.

- 구매량이 소량

○ 입고검사 품목

발주건명	품명 및 수량	배 정 수 량	검사요청 대상수량	미검사 잔량분	비 고
대형26	이탈방지압륜 250조	좌동	좌동	없음	정원주철

○ 입고검사 사항

- 규격검사(치수,무게 등)

- 성적서확인(인장강도,연신율,경도,구상화율,성분분석)

- 공인시험기관 의뢰여부 확인

- 검사 표본 수량은 입고 수량을 기준으로 함.  끝.