	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방활동 자료조사서(청운자립생활관건물)-소방시설 신설

1. 일반현황

대 상 명	청운자립생활관	위 치	동작구 상도로 145		전 화	02-823-3833
관 계 인	장수만	소방안전 관리자	이동규	상 주 인 원	150	수 용 인 원	230
주 용 도	노유자시설	취 약 장 소
건 물 구 조	양식 RC조 슬라브가 4/1층 1 동 건축면적 :199.80 m2 연 면 적 :799.20m2
특 이 사 항

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방시설 (소화설비)	- 소방설비 등(신설 및 증설)	○ 간이스프링클러설비(신설) 자동화재탐지설비(수신반교체 및 감지기 증설), 시각경보기(신설), 자동화재속보설비(신설), 비상방송설비(스피커 및 앰프 교체) 유도등(일부교체),구조대(신설) 설치되어 관리됨
연소확대요인	- 연소확대요인	○ 특이사항 없음
연소물질 특성 (위험물,독극물,가스등)	- 소방기본법상 위험물	○ 특이사항 없음
화기취급상황	- 화기취급상황	○ 특이사항 없음

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여 건	- 소방활동구역 등 진압 여건	○ 골목길 위치 - 진압차량 진입 및 부서 가능하나 특수차 진입 장애 있음
긴급 통행	- 교통 외 비상도로 유무	○ 특이사항 없음
피난명령 및 인명구조여건	- 피난명령 - 인명구조 여건	○ 옥외 피난명령유도
비상용승강기 및 피난계획	- 피난계획	○ 신속한 지상 대피유도
소화용수시설	- 인근 소화용수	○ 공소3127,3128호
기타 조치사항	- 방화관리 등	○ 관계자에게 안전관리 철저 토록 지도함

2014년  3월  12일

조사자 : 상도119안전센터 소방장 성명 조충현 (인)                                                                  소방사 성명 권용준 (인)

소방활동자료조사 등에 관한규정(소방방재청 훈련 제127호) 별지2

담당자	조충현		1팀장	최희곤		119안전센터장	05/20 방성현
협조자
시행	상도119안전센터-2215	(		)	접수		(		)
우	156-834	서울특별시 동작구 국사봉1길 17 상도119안전센터	/
전화	02-821-1119	/전송	02-825-0693	/	korems119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)