소방특별조사 세부조사표(녹천중학교)

검사일시 : 2014.5.19 15:00～17:00

1. 조사대상

대 상 명	녹천중학교(1층 보건교육실)			전화번호	978-4591
소 재 지	월계로 376	대표자	학교장	주 용 도	공공(업무)
건물구조	양식 R/C조 슬라브가 4/0 층 중 1층 85㎡			소방안전관리자	서원국

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	-적정 이행됨	화재 예방순찰 철저 토록 지도함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	-사용처 없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	-사용처 발견치 못함
④ 소방시설(필요 시)	-소화기 분산 적정 비치됨 -피난구 유도등 점등됨	현지시정:소화전내 수관 재적재
⑤ 피난시설(필요 시)	-피난구 적정관리됨

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 :

결재	담당자		1팀장		센터장
	손동성		서정근		05/20 양희용
협조