수질검사결과보고서

(강동구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	이우재	05/20 장성만

	명에 의하여 품질확인제(민원신청), 잔류염소모니터링, 관말정체 지점에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 5. 19.
보고자 화공7급 이 대 영 화공7급 정 승 경 환경8급 강 혜 성 화공6급 이 우 재 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2014. 5. 19. (월)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제 (민원신청)	송파구 ######외 2개소	3	3
잔류염소모니터링	강동구 동남로 660외 1개소	2	2
관말정체지점	송파구 가락동 22-5 쌍용아파트앞	1	1

■ 보고자 의견

○ 송파구 및 강동구 품질확인제(민원신청)에 대한 수질검사결과 먹는물수질기준에 적합하였으며, 노후배관 교체 지원사업 및 아리수를 맛있게 음용할 수 있는 방법등을 안내함.

○ 강동구 올림픽로936외 1개소 잔류염소모니터링 지점에 대한 수질검사결과 수도법에 적합하였음.

○ 송파구 가락동 관말정체지점에 대한 수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하였음.

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.