문서번호	은평병원원무과-7324
결재일자	2014.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		서무팀장	원무과장
최혁진		이종민	05/20 오세양
협조
	주무관		이우진

병원시설 긴급안전점검 결과에 따른

지하1층 휀룸 누수개소 조치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5

서울특별시은평병원

(원 무 과)

병원시설 긴급안전점검 결과에 따른

지하1층 휀룸 누수개소 조치 계획

병원시설 안전점검결과 취약개소로 지적된 지하1층 휀룸 내부규열 및 누수와 관련하여 방수공사를 실시하여 청사시설 안전관리에 만전을 기하고자 함

※ 진도해상 여객선 침몰사고 관련 시설물 긴급 안전점검 결과 보고(병원장 방침)

: 원무과-6206호(2014.4.28)

Ⅰ

점 검 결 과

□ 점검기간 : 2014. 4. 22 ~ 25

□ 점검주관 : 자체점검(서무팀장 외5명)

□ 점검결과

○ 점검분야 : 6개분야(토목, 건축, 전기, 기계, 가스, 소방)

○ 지적사항 : 지하1층 휀룸내부 벽면 균열 및 누수

○ 평면도 및 현장사진

Ⅱ

추 진 계 획

□ 추진내용

○ 빗물 유입경로 확인을 위한 외부 오수멘홀 부분 굴착 및 복구

- 지하주차장 입구 부근 오수멘홀에 연결된 배관 균열 확인

- 외벽 균열여부 확인 및 보수(방수) 조치

○ 휀룸 내부 벽면 균열개소 보수 및 배기통로 하부 방수 처리

- 배기통로 하부 물고임 제거 및 오수유입 부분 확인 후 방수공사

- 습기 건조 후 휀룸 내부 균열개소 퍼티처리 후 도장

□ 추진일정 : 착공일로부터 15일

○ 누수부분 건조상황에 따른 일정 변동 가능

Ⅲ

소 요 예 산

□ 소요예산 : 5,000천원

□ 계약방법 : 수의계약

○ 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제25조 제1항 제5호(추정가격 20,000천원 이하 공사)

□ 예산과목 : 은평병원 청사시설 운영관리, 일반운영비, 공공운영비

Ⅳ

행 정 사 항

□ 공사현장 안전관리 및 감독 : 원무과(중앙감시실)

□ 공사완료 후 결과통보 : 보건의료정책과, 감사담당관